## Slide 1: 雨花配置中心三家合作药企对比考察报告
汇报日期：2026年05月28日
江苏省人民医院（雨花院区）

## Slide 2: 汇报目录
一、考察背景与评估模型
二、四章节对比结论
三、综合评分与排名
四、核心优势与短板分析
五、行动建议与风险提示

## Slide 3: 考察背景与对象
考察对象：
• 中国大冢制药有限公司（中日合资）
• 科伦集团（内资民营企业）
• 石家庄四药有限公司（香港上市公司）
考察目标：
• 为雨花院区1500张床、日配置量2500袋的PIVAS项目
• 选择最优合作企业，确保项目成功实施

## Slide 4: 加权评估模型
七大评估维度及权重：
1. 企业实力与资质（10%）- 合作稳定性与合规保障
2. 项目方案完整性（15%）- 设计→建设→运营全周期覆盖
3. 设备性能与技术水平（20%）- 核心硬件基础
4. 信息化系统（15%）- 管理软件与智能化水平
5. 服务与售后保障（15%）- 长期运行稳定性
6. 培训与学术资源（10%）- 科室能力建设
7. 风险可控性（15%）- 建设失败和服务缺位风险

## Slide 5: 一、企业概况对比结论
科伦全面领先：
• 市值超1500亿，中国医药制造业TOP3
• 服务1000+医院，82人专职团队
• 深度参与国家PIVAS标准制定
大冢行业先驱：
• 2003年建设全国第一家静配中心
• 累计建设静配中心过百家
• 2010年11月全国第一批通过PIVAS验收
石四药实力雄厚：
• 香港上市公司，资产超100亿
• 拥有国家级药物研发平台
• 已有两个PIVAS项目中标经验

## Slide 6: 二、项目方案对比结论
设计理念：
• 大冢：技术驱动的智能化升级
• 科伦：医企协同的系统性服务
• 石四药：全流程服务能力
布局规划：
• 科伦：7条具体优化建议，工程兼容性最强
• 大冢：智能压差控制独特优势
设备性能：石四药全面领先
• 分拣速度：3500袋/小时（大冢1800）
• 洗筐效率：1600-2200个/小时（大冢1000）
• 摆药速度：1200-1500袋/小时（大冢600-800）

## Slide 7: 三、服务模式对比结论
科伦服务最完善：
• 四阶段服务模型（保基础→稳运行→促提升→展未来）
• 82人专职团队 + 16人售后团队
• 2小时响应，每月定期巡检
大冢服务务实：
• 全流程跟踪，拎包工程
• 明确培训体系（设备理论+实操+应急预案）
• 1小时响应，3小时远程，12小时到场
石四药服务能力：
• 具备全流程服务能力
• 60天完成深化设计，1年服务期
• 但具体团队配置、响应机制等关键信息缺失

## Slide 8: 四、技术优势对比结论
石四药技术领先：
• 设备参数全面领先（分拣3500袋/小时等）
• 设备链最全（含统排机/机器人/独立贴签）
• 2项专利（舱内扫描系统）
• 蜘蛛机器人+智能视觉分拣
大冢环境控制优势：
• 智能远程控制系统2.0
• 智能压差自控系统
• 3项软件著作权
科伦信息化优势：
• 自主知识产权信创平台
• 工信部'数字三品'典型案例
• 卓越级智能工厂认证

## Slide 9: 综合评分结果
评分标准：10分=行业领先，8-9分=优秀，6-7分=良好，4-5分=一般，2-3分=较差，1分=信息缺失
排名 | 企业 | 企业实力 (10%) | 方案完整 (15%) | 设备技术 (20%) | 信息化 (15%) | 服务售后 (15%) | 培训学术 (10%) | 风险可控 (15%) | 加权总分
1 | 科伦 | 10 | 9 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.70
2 | 大冢 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.55
3 | 石四药 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6.70

## Slide 10: 核心优势与短板分析
科伦：
✓ 企业实力最强、服务最完善、学术资源最雄厚
✓ 标准制定话语权、团队规模最大、风险最低
✗ 设备性能参数缺失，无法准确评估技术硬实力
大冢：
✓ PIVAS行业先驱（2003年最早进入）
✓ 远程环境控制与信息化有特色
✗ 设备速度保守，团队规模未披露
石四药：
✓ 设备参数全，技术文档最详细
✓ 企业实力雄厚（香港上市公司，资产超100亿）
✗ 服务团队配置、响应机制等关键信息缺失

## Slide 11: 行动建议
P0 - 立即执行：
1. 要求科伦补全设备性能参数（贴签机/分拣机/洗筐机）
2. 与科伦深入商务洽谈（团队派驻方案、服务SLA、价格预算）
P1 - 近期执行：
1. 要求大冢明确团队配置（获取项目团队和售后团队规模）
2. 实地考察科伦标杆案例（鼓楼医院、苏大附一院）
3. 要求石四药补齐服务细节（团队配置、响应机制、培训体系）
P2 - 后续执行：
1. 考察大冢PIVAS项目案例（苏北人民医院等）
2. 考察石四药PIVAS项目案例（合肥市第三人民医院等）
3. 组织技术方案三方深度对比

## Slide 12: 风险提示
科伦：
• 设备性能参数缺失是主要风险点
• 需在合同中明确技术指标
石四药：
• 服务细节不透明是主要风险点
• 需在合作前明确所有服务承诺
大冢：
• 设备速度相对保守
• 可能无法满足未来业务量增长需求

## Slide 13: 总结与建议
综合评估结论：
• 科伦以8.70分排名第一，在7个维度中有5个维度评分领先
• 大冢以7.55分排名第二，PIVAS行业先驱，远程控制有特色
• 石四药以6.70分排名第三，设备技术领先但服务细节缺失
推荐建议：
1. 优先与科伦深入洽谈，要求补全设备参数
2. 将大冢作为备选方案，重点关注其行业经验
3. 要求石四药补齐服务信息后再考虑
最终目标：
• 选择最优合作企业，确保雨花院区PIVAS项目成功实施
• 打造国内领先、省内标杆的智慧型PIVAS